ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Карталинского городского поселения

от ___________2021 года № ________

Перечень объектов водоснабжения,

находящихся в собственности администрации Карталинского городского поселения

| № | Наименование объекта | Техническая характеристика объекта | Реквизиты правоустанавливающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «Попов брод», адрес: Россия, Челябинская область, г. Карталы, 1800 м. на восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский район, п. Родники, ул. Центральная д. 1 |  |  |
| 1.1 | Здание котельн. по ст. Карталы-1 Попов Брод ст. Осветлени | Кирпичное, частично ж/б S=84.2 м2, мягкая кровля, | 74:08:0701001:238 |
| 1.2 | Здание насосной станции водоснабжение Карталы-1 | S=135,8 м2 кровля шиферная | 74:08:0701001:239 |
| 1.3 | Здание насосной 2 подъема (питьевой воды) Карт-1 | S=67,2 м2 кровля мягкая | 74:08:0701001:242 |
| 1.4 | Здание ст. Осветлен.технич. воды Карталы-1 Попов Брод | S=1193,6 м2 кровля мягкая | 74:08:0701001:237 |
| 1.5 | Наруж. Высоковольт. Сети и освещ. Карталы-1 вод-ка плот | гротяженность 328,3 м ВЛ-0,4 кВ для питания водозабора «Попов брод» | 74:08:0701001:240 |
| 1.6 | Скважина № 1163 Э-А питьевой воды для населения ст.Карталы-1 | глубина 51,5 м погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:4701002:375 |
| 1.7 | Скважина № 1165-85 питьевой воды для населения ст. Карталы-1 | глубина 60,4 м, погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:4701002:374 |
| 1.8 | Скважина №1163-81 питьевой воды для населения на ст.Карталы-1 | глубина 53 м., погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:5701001:26 |
| 1.9 | Скважина №1164-79 питьевой воды для населения ст.Карталы-1 | глубина 60 м, погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:4701002:372 |
| 1.10 | Скважина №1165-Э питьевой воды для населения ст. Карталы-1 | глубина 60,5 м, погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:4701002:371 |
| 1.11 | Скважина №4864-81 питьевой воды для населения ст. Карталы-1 | глубина 60 м, погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:4701002:373 |
| 1.12 | Наруж. высоковольт Сети и освещ. Карталы-1 вод-ка плот | протяженность 420.7 м., ВЛ 0,4 кВ для питания водозабора «Попов Брод» | 74:08:0701001:245 |
| 1.13 | Ограждения территории станции осветления Карталы водокачка«Попов брод». | протяженность 683.0 м, ж/б | 74:08:0000000:620 |
| 1.14 | Плотина Карталы-1 водокачка | протяженность 8000.0 м, ж/б | 74:08:0701001:241 |
| 1.15 | Резервуар ж.бетон(скважина) водоснабжение Карталы-1 | объем: 200.0 куб.м, материал ж/б | 74:08:0701001:232 |
| 1.16 | Самотеч.канализ.Душев. Стыков в ст.Осветления карт. Вод-ка "Попов Брод». | протяженность 358 м, подземный материал труб сталь | 74:08:0701001:231 |
| 1.17 | Скважина № 1160 водокачка Карталы 2 | глубина 77 м погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:0000000:1826 |
| 1.18 | Скважина № 1161 водокачка ст. Карталы | глубина 71.5м погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:0000000:1827 |
| 1.19 | Скважина № 1162 водокачка ст. Карталы 1 | глубина 71.0 м погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:0000000:1825 |
| 1.20 | Всасывающая линия водоснаб. Карталы-1 | протяженность 176.0 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:0701001:236 |
| 1.21 | Скважина № 1162а водокачка ст. Карталы | глубина 70м погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:0000000:1828 |
| 1.22 | Резервуар для хранения чистой воды ст. Осветления | объем 400.0 куб.м материал ж/б | 74:08: 0701001:243 |
| 1.23 | Резервуар чистой воды водоснабжение Карталы-1 | объем 200,0 куб.м, материал ж/б | 74:08:0701001:234 |
| 1.24 | Промыш.канал ст. Осветления Карталы в-ка "Попов Брод | протяженность 644,0 м подземный, Ду 200 мм, материал труб чугун | 74:08:0701001:246 |
| 2 | Восточнокарталинское месторождение, расположенное по адресу: Челябинская обл, р-н Карталинский, г. Карталы, 460м на юго-восток от ориентира жилого дома по ул. Суворова, 12 |  |  |
| 2.1 | Скважина № 64 | глубина 45,3 м погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:0000000:1831 |
| 2.2 | Скважина № 64А водокачка Карталы-2 | глубина 60,0 м погружной насос ЭЦВ 8-25-100 | 74:08:0000000:2408 |
| 2.3 | Водонапорная башня водоснабжение Карталы-2 | площадь 29.8 кв.м, кирпичное, шатер деревянный, кровля шиферная | 74:08:0701001:238 |
| 2.4 | Насосная станция над скважиной №64А ст. Карталы-2 | площадь 10.8 кв.м кирпичное, кровля шиферная | 74:08:0000000:2409 |
| 2.5 | Здание насосн. ст. скважина № 64 водоснабж. ст. Карталы-2 | площадь 33.1 кв.м кирпичное, кровля шиферная | 74:08:4702041:255 |
| 3. | Насосная ст. водоснабж. Карталы в районе Солнечный, Карталы, 800,0 м на юго-восток от ориентира жилого дома по адресу: ул. Славы, 16а |  |  |
| 3.1 | Насосная ст. водоснабж. Карталы в районе Солнечный | Площадь 47.2 кв.м | 74:08:4701023:555 |
| 3.2 | Железобет. Резерв. V=1000 куб. Карталы р-он "Солнечный" | объем – 1000 куб.м | 74:08:4701020:900 |
| 3.3 | Асфальт. дор. (проезды) у насосной ст. Карталы в р-не Солнечный | площадь 696,30 кв.м, | 74:08:4701020:901 |
| 4 | Эксплуатац. скваж. № -10 ПМК 301 на питьевую воду Карталы с кирп. Площадь 19.8 кв.м, Челябинская обл., р-н Карталинский, г. Карталы, 64,0 м на запад от ориентира жилого дома по адресу: ул. Бр. Кашириных, д. 6 |  |  |
| 4.1 | Эксплуатац. скваж. № -10 ПМК 301 на питьевую воду Карталы | глубина 19.8 м погружной насос ЭЦВ 6-25-100 | 74:08:4701010:1662 |
| 5 | Сети водоснабжения Челябинская область, Карталинский р-н, г. Карталы, в том числе 52 объекта, общая протяженность метров |  |  |
| 5.1 | Наружные сети водопровода ул. Лобырина, .17 | протяженность 35.0 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4702034:221 |
| 5.2 | Водопровод водоснабжение Карталы-2 г.Карталы 3, от К-2 ул. Лесная до ВК-53 у зд. ПМС | протяженность 784,8 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4701024:1487 |
| 5.3 | Наружный водопровод для поста ЭЦ Карталы-3. Карталы 4, от водонапорной башни до ВК-6 у зд. СТО ул. Акмолинская до ВК-9 ул. Акмолинская, 9 | протяженность 1741,3 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4702044:1235 |
| 5.4 | Внеплощадочный водопровод ст. Карталы от ВК-9 ул. Спец.городок 31 до ВК-4 ул. Бр. Кашириных, 2 | протяженность 718,1 м подземный, Ду 100 мм, материал труб чугун | 74:08:4701010:1761 |
| 5.5 | Водопровод "Попов Брод" | протяженность 6870 м подземный, Ду 315 мм, материал труб ПВХ | 74:08:0000000:752 |
| 5.6 | Водопроводный хладпункт от районной котельной до ВК-3 пер. Хладопункт, 2 | протяженность 490,6 м подземный, Ду 150 мм, материал труб сталь | 74:08:4701037:1796 |
| 5.7 | Водопровод Карталы-2 от поста ЭЦ до ВК-1 у зд. ПТО | протяженность 612,5 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4702044:1236 |
| 5.8 | Водопровод к 100 кв. дому ст. Карталы от ВК-207 Славы, 25 до ВК-67 Калмыкова, 8 | протяженность 169,0 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:0000000:1847 |
| 5.9 | Водопровод к жилому дому 60 кв. дому 6 ул. Ленина г. Карталы от ВК-181 Ленинп, 8 до т. 1 на фасаде ж.д. Ленина № 6 | протяженность 71,2 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:0000000:1842 |
| 5.10 | Водопровод к районной котельной от ВК-17 до здания районной котельной | протяженность 53,3 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4701037:1797 |
| 5.11 | Водопровод наружный ул. Славы, д 1 | протяженность 125 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:0000000:2047 |
| 5.12 | Водопровод питьевой Воротилинский городок Карталы от ВК-13 Воротилина, 54 до ВК-24 40 лет Октября, 7, до ВК-23 Воротилина, 2, до ВК-25 Вагонная, 13 | протяженность 1516,0 м подземный, Ду 150 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:1846 |
| 5.13 | Водопровод пожарн. питьевой на ст. Карталы – 2, г. Карталы 3, от ВК-52 Лесная,9 до ВК-54 у зд. Вагонного депо | протяженность 844,8 м подземный, Ду 150 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:2210 |
| 5.14 | Водопровод рабочего городка ст. Карталы от ВК- 149 Карташева, 21 до ВК-100 ул. Кооперативная, до ВК- 103 пер. Коммунальный, ВК-109 ул. Чкалова,, до ВК- 110 пер. Крупской, до ВК- 122 пер. Уральский, до ВК-44 ул. Маяковского, до ВК- 41 ул. Лобырина, до ВК- 139 ул. Лобырина, до ВК- 135 ул. П. Морозова, до ВК- 130 ул. Лобырина | протяженность 7499 м подземный, Ду 150 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000 :1840 |
| 5.15 | Водопровод технический производственная база ШЧ-8, от ВК- 8 ул. Спецгородок,31 до ВК-7 от зд. проходной ШЧ-8 | протяженность 1354,0 м подземный, Ду 150 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:2361 |
| 5.16 | Водопровод у здания энергоучастка ст. Карталы от ВК-137 пер. П.Морозова,1 до т.1 на фасаде ж.д. Лобырина, 17 | протяженность 35,0 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4702032:415 |
| 5.17 | Водопровод хоз. питьевой производственная база ШЧ-8, от ВК-3 ул. Линейная,23 до ВК-7 от зд. проходной ШЧ-8 | протяженность 542,45 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:0000000:1850 |
| 5.18 | Водопровод от ВК-5 у служебно-бытового корпуса Пушкина,3а | протяженность 5,0 м подземный, Ду 150 мм, материал труб сталь | 74:08:4701037:1794 |
| 5.19 | Водопровод от ВК-167 Калмыкова, 8 до ВК-160 Калмыкова, 2 | протяженность 360,2 м подземный, Ду 100 мм,материал труб сталь | 74:08:4701037:1793 |
| 5.20 | Водопроводная сеть водоснабжение Карталы-1 от скважины № 1160, от скважины № 1162, № 1162а до резервуара | протяженность 5557.0 м подземный, Ду 250 мм, материал труб чугун | 74:08:0701001:247 |
| 5.21 | Водопроводная сеть водоснабжение Карталы-2 от ВК-4 ул. Менделеева,15 до ВК-6 на пересечении ул. Менделеева и Достоевского | протяженность 191,3 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4702043:365 |
| 5.22 | Дворсеть водопр. к жил.домам по ул. Ленина, Орджон., Луначар,Зои Космодемьянской, от т.1 на фасаде ж.д. ул. Славы, 16а до ВК- 1/1 пер. З. Космодемьянской до ВК-1/2 ул. Луначарского | протяженность 1121,60 м подземный, Ду 150 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:1848 |
| 5.23 | Инженерные сети пос. Западный от ВК -1 Славы,98, от ВК-2 Борьбы, 62 до ВК-12, ВК-16 ул. Славы, до ВК-9, ВК-30 ул. Жданова до ВК-37, ВК-36 ул. Мира до ВК-58 ул. Пьянзина до т. 1 (ВК 1) ул. Энтузиастов | протяженность 4248,5 м подземный, Ду 200 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:1839 |
| 5.24 | Напорн. Водопровод водоснаб. Карталы 2 Комсомольск, от ВК-1 ул. Садовая, 55 до ВК-13 ул. Октябрьская, 143 (территория ЧПАТО) | протяженность 2940,0 м подземный, Ду 200 мм, материал труб сталь | 74:08:4702039:355 |
| 5.25 | Напорн. Водопр. 2-подъема (скваж) вводоснабж. Карталы 1 от скважины ул. Нахимова, 25 до ВК-3 ул. Заводская, 24, по ул. Нахимова до ВК-5 Спецгородок, 21, до ВК-6 Спецгородок, 30 | протяженность- 701,5 м подземный, Ду 150 мм, материал труб чугун | 74:08:4701024:1486 |
| 5.26 | Напорная линия водоснаб. Карталы-1, от ВК-171 ул. Славы, 23 до ВК-180 ул. Ленина, 96 | протяженность 436,2 м подземный, Ду 150 мм, материал труб сталь | 74:08:4701020:902 |
| 5.27 | Напорный водопровод . водоснаб. Карталы 1 от здания насосной 2 подъемадо ВК – 3 пер. Башенный,1 | протяженность 1620 м подземный, Ду 200 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:2393 |
| 5.28 | Напорный водопров. (скважина) водоснабж ст. Карталы -1 от ВК-5 пер. Цесовский, 36 до ВК-9 Спецгородок, 31 | протяженность 958,6 м подземный, Ду 200 мм, материал труб чугун | 74:08:4701037:248 |
| 5.29 | Напорный водопровод 2-подъема м/с водос. Карт. – 1 от станции Осветления до ВК- 4 пер. Цесовский, 36 | протяженность 4175.0 м подземный, Ду 200 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:1838 |
| 5.30 | Напорный водопровод водоснабжение Карталы-2, от т.1 -насосная станция от комбината «Скала» ул. Вагонная, 36 до т.2 водонапорной башни от ж.д. ул. Станционная, д. 49, | протяженность 2221,0 м подземный, Ду 150 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:1844 |
| 5.31 | Напорный водопровод водоснабжения Карталы-1, от ВК-6 Спецгородок, 24 до ВК-13 пер. Путепроводный, 7 | протяженность 3842,8 м п подземный, Ду 250 мм, материал труб чугун | 74:08:4701010:1763 |
| 5.32 | Наруж. водопровод к 92-кв. жил.дому от ВК-194 ул. Ленина, 4а до ВК-197 ул. Славы,13 | протяженность 142,1 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4701040:1266 |
| 5.33 | Наружные сети водопровода жил.пос. ст. Карталы-2, от т.1 на фасаде водонапорной башни ул. Станционная,49 до ВК – 13 ул. Акмолинская, 64, до ВК 15 ул. Акмолинская,28 | протяженность 1296,0 м подземный, Ду 200 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:1862 |
| 5.34 | Наружный водопровод 27 кв. дом ЭЧ-7 ст. Карталы, от ВК- 133 ул. Лобырина, 13а до т.1 на фасаде ж.д. Лобырина 13а, от ВК- 134 ул. Лобырина, 15а до т.2 на фасаде ж.д. Лобырина, 15а | протяженность 25,4 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4702028:346 |
| 5.35 | Наружный водопровод 90 кв. жил.д. с магаз. "Оптика" от ВК-1/1 пер. З.Космодемьянской 8 до ВК-13 пер. З. Космодемьянской | протяженность 32,4 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:0000000:1849 |
| 5.36 | Наружный водопровод водоснаб. Карталы 1 "Попов брод", от здания насосной 2 подъема до ВК- 5 пер. Цесовский, 36 | протяженность: 4178.3 м подземный, Ду 250 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:2394 |
| 5.37 | Наружный водопровод для горочного поста Карталы пос. Мирный, от ВК-1 пер. Локомотивный, 11 по ул. Маяковского до ВК-4 пер. Горочный, 1 | протяженность 701,90 м подземный, Ду 150 мм, материал труб сталь | 74:08:4702037:264 |
| 5.38 | Наружный водопровод к хлебозаводу ст. Карталы, от ВК- 71 ул. Пушкина, 29 до ВК- 71/1 ул. Пушкина | протяженность 147,00 м подземный, Ду 150 мм, материал труб сталь | 74:08:0000000:1841 |
| 5.39 | Противопожарный водопровод на лесоскладе, от ВК – 6 ул. Бр. Кашириных, 14 до ВК -3 территория лесосклада | протяженность 915,0 м подземный, Ду 150 мм, материал труб сталь | 74:08:0000000:2212 |
| 5.40 | Разводящая сеть водоснабжения от ВК-20 ул. Пушкина,38 до ВК-12 между 10 и 11 ж/д путями | протяженность 871,9 м подземный, Ду 150 мм, материал труб сталь | 74:08:4701037:1795 |
| 5.41 | Разводящая сеть водоснабжение Карталы-2 от скважины № 5 до ВК-2 ул. Лесная,9 | протяженность 346,7 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4702044:1237 |
| 5.42 | Разводящая сеть водоснабжение. Карталы-2 от ВК-3 скважина № 5 до ВК-4 ул. Менделеева, 15 | протяженность 461,0 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:4702043:366 |
| 5.43 | Водопровод от ВК-4 пер. Цесовский, 36 до ВК-9 ул. Калмыкова, 4а | протяженность 2270.7 м подземный, Ду 150 мм, материал труб чугун | 74:08:4701037:1792 |
| 5.44 | Напорная станция водоснабжения Карталы-2 от скважины № 64 до ВК-1 ул. Лесная, 9 | протяженность 555.3 м подземный, Ду 150 мм, материал труб сталь | 74:08:0000000:2211 |
| 5.45 | Напорно-разводящая сеть ст. Карталы-1, от ВК-4 пер. Цесовский, 36 до ВК-208 ул. Славы, 22а | протяженность: 2287,5 м подземный, Ду 200 мм, материал труб чугун | 74:08:4701003:247 |
| 5.46 | Наружный водопровод ул. Бр.Кашириных 2-А, от ВК-216 ул. Бр. Кашириных, 2а до т.1 на фасаде ж.д. Братьев Кашириных 2-А | протяженность 50,0 м подземный, Ду 100 мм, материал труб сталь | 74:08:0000000:1843 |
| 5.47 | Водопровод по ул. Садовая водоснабж. Карталы-2, от т.1 насосная станция от территории комбината «Скала» ул. Вагонная, 36 до ВК-18 зд. детского сада ул. Садовая, 4 | протяженность 2751,0 м подземный, Ду 200 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:1845 |
| 5.48 | Водопровод ул. Луначарского водоснабж. Карталы, от т.1 на фасаде здания ул. Славы, 16а до ВК-1/1 пер. З. Космодемьянской до ВК -10, до ВК-1/2 ул. Луначарского | протяженность 1098,0 м подземный, Ду 200 мм, материал труб чугун | 74:08:4701020:903 |
| 5.49 | Напорный водопровод от здания насосной до ВК- 4 пер. Цесовский, 36 | протяженность: 4306.3 м подземный, Ду 250 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:2392 |
| 5.50 | Наружные сети водопровода ст. Карталы от тупика № 49 до 11 парка «К», | протяженность – 878,0 м подземный, Ду 150 мм, материал труб чугун | 74:08:0000000:2327 |
| 5.51 | Разводящая сеть водоснабжения Карталы-1 от ВК-9 Спецгородок, 31 до ВК-28 ул. Насыпная,3 | протяженность 11713,8 м подземный, Ду 200 мм, материал труб чугун | 74:08:4701010:1762 |
| 5.52 | Напорн. водопров. 1-подъема водоснабж. Карт.1 (скважина) от ВК-3 пер. Башенный, 1 до ВК-6 Спецгородок, 24 | протяженность 3074,2 м подземный, Ду 250 мм, материал труб чугун | 74:08:4701002:378 |
| 5.53 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Калмыкова | протяженность 268 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2820 |
| 5.54 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, 2, ул Заводская | протяженность 474 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2824 |
| 5.55 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Заводская, | протяженность 114 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2825 |
| 5.56 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, переулок Сельстрой, переулок Складской | протяженность 1098 м Ду 89 мм | 74:08:0000000:2826 |
| 5.57 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина | протяженность 954 м Ду 50 мм | 74:08:0000000:2827 |
| 5.58 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Орджоникидзе | протяженность 140 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2828 |
| 5.59 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от ВК № 82 до ул. Братьев Кашириных, 14 | протяженность 394 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2830 |
| 5.60 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер. Торговый | протяженность 390 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2831 |
| 5.61 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Заводская | протяженность 1084 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2832 |
| 5.62 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от ВК № 1 до улицы Калмыкова, 3 | протяженность 25 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2833 |
| 5.63 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер. Трансформаторный | протяженность 125 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2834 |
| 5.64 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Заводская, 2а,2б | протяженность 78 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2835 |
| 5.65 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Зайцева | протяженность 532 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2836 |
| 5.66 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы, 2а,ул. Борьбы | протяженность 1146м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2837 |
| 5.67 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Карташева | протяженность 681 м Ду 57 мм | 74:08:0000000:2838 |
| 5.68 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Пушкина | протяженность 77 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2839 |
| 5.69 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Зои Космодемьянской | протяженность 40 м Ду 50 мм | 74:08:0000000:2840 |
| 5.70 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина | протяженность 185 м Ду 100 мм | 74:08:0000000:2841 |
| 5.71 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, улица Пушкина, 2, улица Ленина, 3 | протяженность 220 м Ду 100 мм | 74:08:4701037:2111 |
| 5.72 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Почтовая | протяженность 152 м Ду 100 мм | 74:08:4701011:399 |
| 5.73 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер. Монтажников | Протяженность 349 м Ду 57 мм | 74:08:4701008:260 |
| 5.74 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Карла Маркса, ул. Пьянзина | протяженность 707 м Ду 100 мм | 74:08:4701024:1706 |
| 5.75 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер. Конечный | протяженность 303 м Ду 57 мм | 74:08:4701002:455 |
| 5.76 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Нахимова | протяженность 100 м Ду 57 мм | 74:08:4701010:1916 |
| 5.77 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Жданова | протяженность 74 м Ду 50 мм | 74:08:4701023:669 |
| 5.78 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Набережная | протяженность 36 м Ду 50 мм | 74:08:4702014:197 |
| 5.79 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от улицы Юбилейная до ул. Пьянзина | протяженность 135 м Ду 100 мм | 74:08:4701010:1918 |
| 5.80 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Луначарского | протяженность 51 м, Ду 50 мм | 74:08:4701039:977 |
| 5.81 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Юбилейная | протяженность 37 м Ду 100 мм | 74:08:4701010:1917 |
| 5.82 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы | протяженность 162 м Ду 100 мм | 74:08:4701023:668 |
| 5.83 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Пушкина | протяженность 74 м Ду 100 мм | 74:08:4701040:1477 |
| 5.84 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Стройплощадка | протяженность 339 м Ду 57 мм | 74:08:4701037:2110 |
| 5.85 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Стройплощадка | протяженность 169 м Ду 57 мм | 74:08:4701037:2112 |
| 5.86 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от ул Карташева до ул. Лобырина | протяженность 284 м Ду 57 мм | 74:08:4702036:900 |
| 5.87 | Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, улица Ленина, 27а, улица Пушкина, 30а | протяженность 76 м Ду 100 мм | 74:08:4701040:1478 |

Мастерские водоснабжения и водоотведения,

адрес: Челябинская область, Карталинский р-он, г. Карталы, ул. Пушкина

| № | Наименование объекта | Техническая характеристика объекта | Реквизиты правоустанавливающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/б ограда у мастерских водоснабжения Карталы. | протяженность 127 м материа л ж/б | 74:08:4701037:1615 |
| 2 | Гараж. | площадь 330,6 кв. м кирпичное, кровля шиферная | 74:08:4701037:272 |
| 3 | Комплекс мастерских водоснабжения и водоотведения | площадь 783,4 кв. м кирпичное, кровля шиферная | 74:08:4701037:277 |
| 4 | Здание мастерских водоснабжение Карталы. | площадь 702,3 кв.м кирпичное, кровля шиферная | 74:08:4701037:1617 |

Перечень объектов водоотведения, находящихся в собственности администрации Карталинского городского поселения

| № | Наименование объекта | Техническая характеристика объекта | Реквизиты правоустанавливающих документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистные сооружения г. Карталы |  |  |  |
| 1.1 | - Здание котельной на очистных сооружений | площадь 119.7 кв.м кровля мягкая | 74:08:0000000:1715 |  |
| 1.2 | - Биофильтр для биологической очистки сточных вод. | площадь 1583.6 кв.м | 74:08:0000000:1706 |  |
| 1.3 | - Здание лаборатории. | площадь 277.6 кв.м кирпичное, кровля мягкая | 74:08:0000000:1721 |  |
| 1.4 | - Биофильтры очистных сооружений. | площадь 1577.7 кв.м кирпичное, кровля мягкая | 74:08:0000000:1719 |  |
| 1.5 | Вторичный отстойник для осветления сточных вод | площадь 141.6 кв.м материал ж/б1973 | 74:08:0000000:1670 |  |
| 1.6 | Иловые площадки канализации Карталы | площадь 950 кв.м | 74:08:0000000:1676 |  |
| 1.7 | Первичные 2-х ярусные отстойники | площадь 157 кв.м материал ж/б | 74:08:0000000:1668 |  |
| 1.8 | Первичные 2-х ярусные отстойники | площадь 157 кв.м материал ж/б | 74:08:0000000:1671 |  |
| 1.9 | Первичные двухъярусные отстойники | площадь 157 кв.м материал ж/б | 74:08:0000000:1677 |  |
| 1.10 | Песколовка ж/б горизонтальная | площадь 68.8 кв.м материал ж/б | 74:08:0000000:1717 |  |
| 1.11 | Сооружение-теплотрасса очистных Челябинская обл., станция Карталы-2, (котельная – ТК2-ТК3-КНС, ТКЗ-биофильтр2, ТК-2-биофильтр1-ТК1-лаборатория), сооружений | протяженность 104 м Ø 100 мм материал сталь | 74:08:0000000:2128 |  |
| 1.12 | Вторичные и двухярусные отстойники канализ. Карталы | площадь 56.6 кв.м материал ж/б | 74:08:0000000:2351 |  |
| 1.13 | Вторичный отстойник для осветления сточных вод | площадь 141.6 кв.м материал ж/б | 74:08:0000000:2349 |  |
| 1.14 | Очистные сооружения (двухярусные отстойники) | площадь 157 кв.м материал ж/б | 74:08:0000000:2197 |  |
| 1.15 | Первичные 2-х ярусные отстойники | площадь 157 кв.м материал ж/б | 74:08:0000000:2343 |  |
| 1.16 | .Площадки иловые канализации | площадь 909.8 кв.м | 74:08:0000000:2198 |  |
| 1.17 | Биологические пруды очистных сооружений Карталы 2 | площадь 104031.7 кв.м озеро с ж/б перепусками | 74:08:0000000:2202 |  |
| 1.18 | Очистительные биологические пруды, назначение: производствен | площадь: общая 37934.9 кв.м озеро с ж/б перепусками | 74:08:0000000:2352 |  |
| 2. | Насосные станции канализации, Челябинская область, г. Карталы |  |  |  |
| 2.1 | Насосная станция перекачки № 1 ул. Пушкина | площадь 22.9 кв.м кирпичное, кровля мягкая | 74:08:0000000:1797 |  |
| 2.2 | Насосная станция перекачки № 2 ул. Карташева | площадь 62.9 кв.м кирпичное, кровля мягкая | 74:08:0000000:1798 |  |
| 2.3 | Здание насосной станции перекачка № 4 ул. Братьев Кашириных | площадь 67.7 кв.м кирпичное, кровля мягкая | 74:08:0000000:1713 |  |
| 2.4 | Насосная станция канализации № 5 ул. Степана Разина | площадь 110.1 кв.м кирпичное, кровля мягкая | 74:08:0000000:1799 |  |
| 3. | Канализационные коллекторы, Челябинская область, г. Карталы |  |  |  |
| 3.1 | Канализационный коллектор от РТС до КНС-2 | протяженность 1041,4 м Ø 200 мм |  | 74:08:4701037:1803 |
| 3.2 | Канализационный напорный коллектор от КНС № 5 до «Очистных сооружений» | протяженность 3525.9 м |  | 74:08:4702028:347 |
| 3.3 | Напорный трубопровод канализац. от КНС № 25 к очистным | протяженность: 4006 м Ø 200 мм |  | 74:08:0000000:1711 |
| 3.4 | Самотечный коллектор канализ. от 5 пруда реки | протяженность 1301,17м Ø 350 мм |  | 74:08:0000000:45422 |
| 3.5 | Напорный коллектор канализации от КНС № 5 к очистным | протяженность: 1888.14 м Ø 200 мм материал а/ц |  | 74:08:0000000:1700 |
| 4. | Сети водоотведения, Челябинская область, Карталинсикй район, г. Карталы, общая протяженность 38 724,91 метров |  |  |  |
| 4.1 | Наружные сети канализации ул. Лобырина, д.17 | протяженность 16.6 м, Ø 150 мм материал чугун |  | 74:08:4702034:233 |
| 4.2 | Канализация ул. Ленина | протяженность 355.1 м, Ø 200 мм материал чугун |  | 74:038:4701040:1268 |
| 4.3 | Канализ.от резервуара до насос. 2П водосн. Карт. 1 (скваж.) | протяженность 101 м, Ø 200 мм материал ПВХ |  | 74:08:0701001:235 |
| 4.4 | Канализация 60кв. дома канализ. Карталы ул. Ленина | протяженность: 140.3м, Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701040:1269 |
| 4.5 | Канализация от КК-313 у д. №8 ул. Пушкина до КК-321 ул. Славы и Пушкина, от КК-329 ул. Ленина 22 до КК-304 Пушкина между домами 22 и 24, от КК-94 Орджоникидзе 6 до КК-148 по ул. Ленина у д. 24, от КК-98 ул.Орджоникидзе у д. 8 до КК-101 по ул. Орджоникидзе у д . 44, от КК-12 по ул. Лобырина у здания 44а, от КК-28 по пер. Горочному у д. 43 до КК-36 по пер.Интернациональный у д.12, от КНС-2, ул. Карташева 12а до "Очистных сооружений", | протяженность 6450,7м, Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701037:1802 |
| 4.6 | Канализация Карталы-2 от КК 206, КК 227 по ул. Есенина, КК 232, КК 209, КК 222 по ул. Российская, КК 216, КК 237 по ул. Менделеева, КК 219, КК 240, КК 241 по ул. Высоцкого до КК 95 ул. Есенина, д. 14 | протяженность 1484 м, Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:0000000:1859 |
| 4.7 | Канализация от КК-662 по ул. Славы у д. 16 до КК-675 по ул. Славы у д.15а; от КК-13 по ул. Пушкина у д.22 до КК-187 по ул. Пушкина у зд.44; от КК-135 у д.2а по ул. Зои Космодемьянской и от КК-261 у д.27 по ул. Пушкина до КК-293 по ул. Пушкина до КК-293 по ул. Пушкина у д.38 | протяженность: 1631.6 м, Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701037:1801 |
| 4.8 | Канализация от КК 3 по ул. Пушкина у зд.14 до КК-13 по ул.Пушкина у д. 22 | протяженность 104.9 м Ø 200 материал чугун |  | 74:08:4701037:1798 |
| 4.9 | Канализация к ж.д. 6 по ул. Ленина., от КК-317 ул. Пушкина у д. 6 до КК-1 ул. Пушкина у д. 12 | протяженность 257,2 м Ø 200 материал чугун |  | 74:08:4701037:1808 |
| 4.10 | Канализация к посту ЭЦ ст. Карталы от КК-1 по ул. Пушкина у зд. 14 до КК-3 у зд. 14а, | протяженность 48,9 м Ø 200 материал чугун |  | 74:08:4701037:1809 |
| 4.11 | Канализация наружная от КК-590 по ул. Стройплощадка 4 до КК-313, ул. Пушкина 8 | протяженность 344.7 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701037:1800 |
| 4.12 | Канализация пос. Западный от КК 1 ул. Пьянзина, 87 до КК 8 по ул. Пьянзина, до КК 9 по ул. Борьбы, до КК 27 по ул. Мира до КК 28 по ул. Жданова | протяженность 1974 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:0000000:1860 |
| 4.13 | Наружная канализация 60 кв. дома 8,9 от КК-1, по ул. Пушкина у д. 12 до КК-13, по ул. Пушкина у д. 22 | протяженность 183,1 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701037:1806 |
| 4.14 | Наружная канализация ул. Стройплощадка от КК-587 по ул. Стройплошадка между д. 8 д. 11 до КК-672 по ул.Славы у д.1, | протяженность 79,9 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701037:1807 |
| 4.15 | Наружная канализация хлебозаводу ст. Карталы. от КК 187 от здания ул.Пушкина 44 до КК 6 на территории хлебзавода ул.Пушкина, 43 | протяженность 250.0 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:0000000:1852 |
| 4.16 | Наружняя канализация к 2-х кв. дому ул. Лобырина от КК 12 от детского сада 51 ул.Лобырина, до КК 2 ж.д. Лобырина, 1А | протяженность 126.6 м Ø 200 мм материал а/ц |  | 74:08:0000000:1853 |
| 4.17 | Наружные сети канализации жил.пос. Карталы-2 от КК 1 ул. Менделеева, 1а до т.1 на фасаде КНС № 5 ул. Ст. Разина д.22а, до КК 248 по пер. Герцена, до КК 247 по пер. Тургенева, до КК 100 по пер. Михайловского, до КК 98, КК 81, КК 95 по ул. Есенина, до КК 89 по ул. Достаевского, КК 97 по ул. Цветаевой, до КК 77 по ул. Российская, до КК 73 по ул. Менделеева до КК 40, КК 69 по ул. Молодежная, до КК 41, КК 53 по ул. Лермонтова, до КК 43, КК 43 по ул. Акмолинская, до КК 1 Менделеева, 1 | протяженность: 4887,0 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:0000000:1857 |
| 4.18 | Самотечная канализационная линия от КК-187, по ул. Пушкина, до КК-2 зд.котельной ул. Пушкина, д 45 | протяженность 148.6 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701037:1810 |
| 4.19 | Канализационная сеть Карталы 1 от КК-149, у д. №4 по ул. Ленина, до КК-158, ул. Ленина, у д.№19 | протяженность 168.7 м Ø 100 мм материал чугун |  | 74:08:4701040:1270 |
| 4.20 | Канализация от КК-2, от зд.котельной по ул. Пушкина 45 до КК-28 пер. Горный у д. 43 | протяженность 304,1 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701037:1799 |
| 4.21 | Наружная канализация к пристрою здания отделения дороги от КК - 148 до КК - 149, у зд. по ул. Ленина,24 | протяженность 33.8м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701040:1267 |
| 4.22 | Наружная канализация кслуж. бытов. помещен. НОДХ-5 от КК 1 НОДХ-5 до КК 23 зд. Вагонного депо ул.Станционная, 2а | протяженность 52.0 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:0000000:1855 |
| 4.23 | Наружная канализация ст. Карталы – 2 пос. Железнодор. от КК 1 ул.Менделеева, 1а, до т.1 на фасаде КНС 5 ул. Ст. Разина, д. 22 а, до КК 7 по ул.Высоцкого, до КК 8 по ул. Молодежная, КК 20 по ул. Акмолинская, до КК 32 по ул. Станционная | протяженность 1383.4 м Ø200 мм материал чугун |  | 74:08:0000000:1858 |
| 4.24 | Наружная канализация ул. Космодемьянская от КК-65, пер. З. Космодемьянской у д.14 до КК-135, пер. Зои Космодемьянской между д. 2а и д. 3 | протяженность 52,6 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701041:884 |
| 4.25 | Наружная канализация ул. Славы, Пушкина. от КК-1, ул. Славы 6 до КК-321, на пересечении ул. Пушкина и ул. Славы | протяженность 235,7 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701020:904 |
| 4.26 | Наружные сети канализации жил.пос. ст. Карталы-2 от КК 204а по ул. Горького, КК 197 по ул. Гончарова, КК 189 по ул. Тургенева, КК 184 по ул. Герцена, КК 178, КК 169 по ул. Бестужева до КК 134 у КНС № 5 | протяженность 3299,0 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:0000000:1856 |
| 4.27 | Самотечный трубопровод канализация к КНС №5. от КК-321, на пересечении ул.Слава и ул. Пушкина до КНС №5, ул. Карташева,12а | протяжённость 2417,9 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701037:1804 |
| 4.28 | Канализационная сеть к 100кв.дому от КК 9675 по ул. Славы между д.15а д.15 до КК-1, ул. Славы у д.6 | протяжённость 205,8м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701020:905 |
| 4.29 | Самотечная канализация от районной котельной ул. Пушкина, д. 45 до КК-271 по ул. Пушкина | протяженность: 100.1м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701037:1805 |
| 4.30 | Наружная канализация ул. Братьев Кашириных д. № 2А. от КК 300 ул. Славы, 8 до КК 698 по ул.Братьев Кашириных | протяженность 60 м Ø 200 мм материал чугун |  | 74:08:4701020:906 |
| 4.31 | Наружная канализация ул. Славы, д.№ 1 от КК 679 ул. Славы д. 1 до КК 2, КК 3 около ж.д. по адресу: г. Карталы, ул. Славы,1 | протяженность 65,0 м Ø 200 мм материал а/ц |  | 74:08:0000000:1854 |