# ПРЕСС-РЕЛИЗ

31.08.2022

г. Челябинск

# Вмешательство абонентов в работу газового оборудования приводит к длительным отключениям газа

# «Газпром газораспределение Челябинск» напоминает, что самовольное вмешательство в работу газоиспользующего оборудования собственниками помещений является недопустимым и зачастую приводит к длительному отключению абонентов от газоснабжения.

# Накануне в городе Карталы при самостоятельном подключении собственником проточного газового водонагревателя во внутриквартирный газопровод попала вода. В результате от газоснабжения были отключены 5 квартир, а для проведения полной продувки газопровода потребовалось два дня.

# При самовольной замене газовой колонки владельцы квартир и домовладений часто путают газопровод с водопроводом. При открытии крана вода попадает во внутриквартирный газопровод, в газопровод-ввод и в распределительный газопровод, что влечет за собой отключение большого количества абонентов до ликвидации инцидента.

# Все убытки, нанесенные в результате попадания воды в газопровод, возмещаются виновными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установкой газовой колонки может заниматься только профессиональная организация, имеющая соответствующее разрешение на производство работ. Заказать замену газового оборудования в АО «Газпром газораспределение Челябинск» можно через сервис «Личный кабинет».

Будьте внимательны! Если вы заметили попадание воды в газоиспользующее оборудование, немедленно перекройте краны перед газоиспользующим оборудованием и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104 или 112.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК»

| Контактный телефон | (351) 247-12-72, |
| --- | --- |
| Е-mail: | pr@gazcom74.ru |
| Сайт: | www.gazcom74.ru |