Челябинская область

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

КАРТАЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от  07  июля  2010г. № 47

О Муниципальной целевой программе

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности бюджетных муниципальных

учреждений Карталинского городского

поселения на 2010-2020 годы

Рассмотрев и обсудив, «Муниципальную целевую программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных муниципальных учреждений Карталинского городского поселения на 2010-2020 годы»,

Совет депутатов Карталинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Муниципальную целевую программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных муниципальных учреждений Карталинского городского поселения на 2010-2020 годы» (прилагается).

2. Данное решение опубликовать в газете «Карталинская новь».

Глава Карталинского

городского поселения                                                                       О.В. Леонтьев

Приложение к Решению Совета депутатов
Карталинского городского поселения
от «  07  »   июля   2010 г. №   47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2010-2020 ГОДЫ

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | − | Муниципальная целевая программа энерго-сбережение и повышение энергетической эффективности бюджетных муниципальных учреждений города Карталы на 2010 – 2020 годы (далее именуется - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | − | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-ции»; Поручение Президента Российской Федера-ции от 2 июля 2009 года; Распоряжение исполняющего обязанности главы Карталинского городского поселения «Об энергосбережении в учреждениях бюджетной сферы» от 01.03.2010 года № 32-Р; Постановление администрации Карталин-ского муниципального района «Положение о порядке разработки, утверждения и реализа-ции долгосрочных муниципальных целевых программ, а также проведении оценки эффективности их реализации» от 30.04.2010 года № 698. |
| Муниципальный заказчик Программы | − | Администрация Карталинского городского поселения 457350, Челябинская область, г. Карталы, ул. Пушкина 15/4 Глава Карталинского городского поселения Леонтьев Олег Владимирович телефон 8 (351 33) 2-20-49 |
| Основные разработчики Программы | − | Муниципальные учреждения города Карталы 457350, Челябинская область, г. Карталы, ул. Железнодорожная, 16, пер. Комарова,9. телефон 8 (351 33) 2-27-31 Отдел по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту и связи Карталин-ского городского поселения 457350, Челябинская область, г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 |
| Исполнители основных мероприятий Программы | − | Бюджетные муниципальные учреждения г. Карталы 457350, Челябинская область, г. Карталы, ул. Железнодорожная, 16, пер. Комарова,9 телефон 8(35133)2-27-31 энергоснабжающие организации |
| Цель Программы | − | снизить платежи за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания персонала в помещениях (достижение высоких стандартов энерго-потребления); повышение энергетической эффективности экономики бюджетных муниципальных учреждений города Карталы |
| Задачи Программы | − | обеспечение: снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов: потребление электроэнергии, потребление тепловой энергии, водопотребление; сокращения расходов на оплату энерго-ресурсов; снижения удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды; вовлечение в процесс энергосбережения всего коллектива за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбереже-ния. |
| Сроки реализации Программы | − | I этап – 2010 год, II этап – 2011 – 2020 годы |
| Перечень основных программных мероприятий | − | внедрение энергосберегающих проектов и мероприятий, создание нормативно-правовой базы энерго-сбережения в бюджетных муниципальных учреждениях города Карталы, обеспечение управления и мониторинга Программы, |
| Объёмы и источники финансирования | − | средства областного и местного бюджетов, средства, полученные от предприниматель-ской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных бюджетных учреждений. Объём финансирования Программы составляет в 2010- 2020 годах–3,625 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета* - 2,205 млн. рублей, средства местного бюджета** − 1,280 млн. рублей. средства, полученные от предприниматель-ской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных бюджетных учреждений *** − 0,320 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | − | Ежегодное сокращение потребления каждого ресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года. |
| Организация контроля над реализацией Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Карталинского городского поселения |
| Ответственный исполнитель | - | Бюджетные муниципальные учреждения г. Карталы 457350, Челябинская область, г. Карталы, ул. Железнодорожная, 16, пер. Комарова,9 телефон 8 (351 33) 2-27-31 |

*объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год, начиная с 2010 года;

**выделение средств из местного бюджета производится в соответствии с принятой муниципальной целевой программы, начиная с 2010 года. Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий уточняется ежегодно в ноябре текущего года и утверждается приказом руководителя учреждения и предоставляется в администрацию Карталинского городского поселения для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности города;

***средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства бюджетных муниципальных учреждений.

# I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

1. Проблема больших энергетических издержек в бюджетных муниципальных учреждениях актуальна для Карталинского городского поселения. Район является энергодефицитным, получающим 100 процентов природного газа за счёт внешних поставок и до 35 процентов потребляемой электроэнергии с оптового рынка электроэнергии, поэтому решение вопросов повышения энергоэффективности экономики бюджетных муниципальных учреждений  имеет приоритетное значение.

Программа разработана во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 2 июля 2009 года субъектам Российской Федерации о разработке и принятии комплексных программ по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению  энергетических издержек в бюджетном секторе и в соответствии с Распоряжения исполняющего обязанности главы Карталинского городского поселения «Об энергосбережении в учреждениях бюджетной сферы» от 01.03.2010 г.  № 32-Р.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее именуется − ТЭР) в общей политике социально-экономического развития Карталинского городского поселения. В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

2. Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

При реализации мероприятий Программы в 2010 – 2020 годах должны быть достигнуты результаты по:

- экономии всех видов энергоресурсов при потреблении энергии;

- активизации пропаганды энергосбережения.

Существующие величины потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях города составляют: годовой объем потребления электроэнергии (48000 Кват);

- годовой объем потребления тепловой энергии (471Гкал); годовой объем потребления воды составляет (600м3).

# II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3. Целью Программы является повышение энергетической эффективности экономики бюджетных муниципальных учреждений г. Карталы и снижение  платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания персонала в помещениях (достижение высоких стандартов энергопотребления).

4. Задачи Программы − обеспечить в бюджетных муниципальных учреждениях  города Карталы:

- снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов;

- снижение удельных  показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды;

- вовлечение в процесс энергосбережения всего коллектива за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

# III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7. Мероприятия по сокращению  энергетических издержек в бюджетных муниципальных учреждениях  на 2010-2020 годы даны в приложении 1 к Программе. Перечень реализуемых мероприятий корректируется ежегодно  в ноябре текущего года.

# IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

8. Перечень основных мероприятий Программы приведён в приложении 2 к Программе.

Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

-поэтапность реализации;

- взаимодействие муниципальных учреждений и администрации Карталинского городского поселения в части согласования решения проблем энергоэффективности;

- обеспечение основных стандартов энергопотребления;

- создание в коллективе максимально благоприятных условий для обеспечения бережливого отношения сотрудников к потребляемым энергоресурсам.

Программа создает максимально благоприятные условия для развития энергосбережения. Эти условия создаются как «стимулирование» подобающего поведения и действий через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод, так и как «понуждение» к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов посредством штрафов и наказаний.

9. В ходе реализации Программы планируется организовать:

- контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития, за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбережения муниципальных учреждений Карталы.

10. С технической точки зрения повышение эффективности использования ТЭР достигается на основе внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.

Энергетический менеджмент включает в себя последовательные стадии:

- измерение объема потребления ТЭР;

- проведение энергетических обследований и составление энергопаспортов объектов с целью выявления резервов снижения потребления тепло-энергетических ресурсов до 31 декабря 2012 года;

- выбор энергосберегающих мероприятий, снижающих объем потребления тепло-энергетических ресурсов;

- реализация энергосберегающих мероприятий;

- мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.

11. С целью энергосбережения и повышения энергоэффективности использования зданий бюджетных учреждений планируется выполнить: утепление крыши, чердачных перекрытий, окон, теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, утепление труб внутренней разводки, промывка системы отопления здания, установка эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб, установка приборов учёта и балансировочных вентилей на вводе в здание, наладка системы отопления, установка термостатов на отопительных приборах,  устройство индивидуальных тепловых пунктов, реконструкция узла регулирования температуры горячей воды в открытых системах теплоснабжения, устройство периодического режима отопления здания, перекладка тепловых сетей, замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники и установка систем автоматического регулирования освещения.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетных муниципальных учреждений г.Карталы планируется осуществлять по следующим направлениям:

- рациональное энергопотребление;

- отказ от неэффективного энергооборудования;

- оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

- разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

- использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих  как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.

12. Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор.

Задачи пропаганды и обучения сотрудников  энергосбережению являются основополагающим условием для достижения главной цели – формирования поведенческого энергосбережения.

Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в процесс энергосбережения сотрудников необходима популяризация энергосбережения через:

- выпуск листовок и плакатов на тему энергосбережения на рабочем месте;

- проведение конкурсов, рейтингов.

Планируется организовать просветительскую работу и обучение руководителей и сотрудников.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

13. Необходимый объём финансирования Программы составляет 3,625млн. рублей, в том числе из областного бюджета − 2205,0 млн. рублей и местного бюджета − 1,280 млн. рублей объём внебюджетных  средств составит 0,320 млн. рублей.

На 2010 год запланировано на реализацию программы из средств местного бюджета 0,500 млн. рублей. Далее с 2011 по 2020 годы ежегодное финансирование Программы составит так же по 0,312 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 0,22 млн. рублей. Ежегодный объём финансирования из местного бюджета составляет 0,078 млн. рублей.

Субсидии местный бюджет получает в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год на реализацию Программы, и доведенных на данные цели лимитов бюджетных обязательств.

14. Условия получения  субсидий местному бюджету  на реализацию энергосберегающих мероприятий Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Технико-экономическое обоснование потребности финансирования Программы приведено в приложении 3 к Программе.

# VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

# ПРОГРАММЫ

# 15. Разработка Программы осуществляется под руководством   администрации Карталинского городского поселения с привлечением  исполнителя -  бюджетных муниципальных учреждений   г. Карталы.

Муниципальные учреждения г. Карталы осуществляют:

- подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы;

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;

- подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного бюджета на текущий год и на плановый период;

- контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

Администрация Карталинского городского поселения осуществляет предоставление средств  местного бюджета на софинансирование  Программы исходя из существующих возможностей.

# VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

16. В результате реализации данной Программы ежегодное сокращение потребления ТЭР в бюджетных муниципальных учреждениях в течение десяти лет начиная с 1 января 2010 года каждого ресурса составит 3 процента по отношению к уровню 2009 года.

# VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

18. Сроки, объемы, источники финансирования Программы, в том числе за счет областных бюджетных средств, ежегодно утверждаются главой Карталинского муниципального района.

При общей экономии (без учёта инфляции, в ценах и тарифах 2009-2010 гг.) в сумме 1,645 млн. рублей для реализации программных мероприятий потребуется вложение 3,625 млн. рублей.

Расчётные показатели финансирования Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Заместитель главы Карталинского

городского поселения                                                                       А.А. Аскеров